## EDIFICIO AYUNTAMIENTO
PROYECTO:
REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y SALA CAPITULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA 2DA ETAPA
NUMERO DE PROCESO AMC-CCC-CP 2025-0002
| FECHA : |  |  |  | FECHA 18/2/2025
UBICACION : CALLE MATIDE VIÑA ESQ. SANCHEZ, CONSTANZA, LAVEGA.
PRESUPUESTO
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRIMER NIVEL
1 | S/C. PUERTAS & VENTANAS :
1.01 | S/C. Puerta (P1), Madera Jequitiba Enchapada en Roble natural , c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (0.85 x 2.11) mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.( 2 und).Localización baño alcalde, baño de los caballeros 2do nivel . | 3.587 | M2
1.02 | S/C. Jambas(P2), Marco ambos lados de puerta en madera Jequitiba Enchapada en Roble natural, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1.15 x 2.48)mts.Localización pasillo del baño 2do nivel. | 2.852 | M2
1.03 | S/C. Puerta (P3), Madera Jequitiba Enchapada en Roble natural , c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (0.90 x 2.11)mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.( 2 und).Localización Archivo no 1, asistente del alcalde. | 3.798 | M2
1.04 | S/C. Puerta (P4), Madera Polimetal, Roble natural , 2.0 uds. (0.97 x 2.11)mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.Localización baño damas y baño caballeros 1er nivel. | 4.0934 | M2
1.05 | S/C. Puerta (P5), Marco de Aluminio y Vidrio natural, 2.0 uds (1.00 x 2.10) mts. Incluye la cerradura invisible y tiradores negros.Localización Puerta frontal entrada 1 er nivel | 4.2 | M2
1.06 | Colocacion de Paño fijo aluminio y vidrio de ( 0.37x 2.10) 2 und,Paño fijo aluminio y vidrio de ( 2x 0.38)mts 2 und,Paño fijo aluminio y vidrio de ( 1.47x 2.10) mts1 und, Paño fijo ( 1.47x 0.38)mts 1 und.Localización Puerta frontal entrada 1 er nivel en el hueco donde estan las puertas( P5.) | 6.7196 | M2
1.07 | S/C. Puerta (P6), Madera Enchapada en Roble, c/ Paneles en cristales y jambas Ambos Lados, (1.19 x 2.11)mts y (1.28 x 2.11) mts. Incluye juegos de tiradores y cerradura cilindro sencillo , color negra satina .Localización Puerta de entrada en la sala capitular | 5.2117 | M2
1.08 | S/C. Puerta (P7), Divisiones en baños, (2.0 uds x 0.74 x 1.10)mts y (0.90 x 1.10)mts, ( en MDF y PVC, incluye pestillo y tirador, color negro mate.Localización baño interior en el 1er nivel | 3 | UND
1.09 | S/C. Puerta (P8), Madera Jequitiba Enchapada en Roble, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1.0 x 2.11)mts.Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.(2 und).Localización oficina asistente pp, pasillo sala capitular | 4.22 | M2
1.1 | S/C. Puerta (P9), Madera Enchapada en Roble, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1.15 x 2.11) mts.Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.(1 und).Localización recepcion secundaria | 2.4265 | M2
1.11 | S/C. Puerta (P10), Madera Jequitiba Enchapada en Roble, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1.00 x 2.11) mts Incluye cerradura tipo Baldwin, tiradores color negro mate.Localización oficina del alcalde 2do nivel | 2.0467 | M2
1.12 | S/C. Puerta (P11), Madera Enchapada en Roble, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1.00 x 2.11) mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.( 1 und).Localización oficina de recepcion | 2.11 | M2
1.13 | S/C. Puerta (P12), Madera Enchapada en Roble, c/ jambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (0.80 x 2.11) mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.( 1 und) Localización baño dama 2do nivel | 1.688 | M2
1.14 | S/C. Puerta (P13), Madera Enchapada en Roble, c/ Hambas Ambos Lados, e=0.10 mts, (1 x 2.11) mts. Incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.( 1 und) Localización oficina Vice alcaldesa | 2.11 | M2
1.15 | S/C. Puerta (P14), Madera Polimetal, Roble natural , 1.0 uds. (0.90 x 2.11) mts.incluye cerradura tipo 0023g manivela cuadrada, color negro mate.Localización archivo no 3 | 1.899 | M2
| Sub Total Puertas |  |  |  |  | 0
2 | VENTANAS
2.01 | Desmonte de ventana Oficina Alcalde Cristal 1.35 m x 1.10m. | 2.97 | M2
2.02 | Ventanas (V1) Corredizas de Aluminio negro y Vidrio claro, P92 M2, (pasillo Sala Capitular), P2 2.0 uds. (3.00 x 2.00) mts. | 12 | M2
2.03 | Ventanas , (V2), Corredizas de Aluminio negro y Vidrio claro, M2, (Oficina Alcalde ),3.0 uds. (1.35 x 1.50) mts. | 6.075 | M2
2,04 | Ventanas,(V3), Corredizas de Aluminio negro y Vidrio claro, M2, (Bano Alcalde ),1.0 uds. (0.83 x 0.55) mts. | 0.4565 | M2
2.05 | Ventanas Corredizas de Aluminio negro y Vidrio claro, M2, (Oficina Secretaria Alcalde ) , 1.0 uds. (1.35 x 1.50) mts. | 2.025 | M2
2.06 | Reparacion & Mantenimiento de Ventanas Corredizas de Aluminio negro y Vidrio claro, cambio de pestillo,accesorios y pinturas. (11,0 uds, x 1.50 x 1.38) mts. | 22.77 | M2
| Sub Total Ventanas |  |  |  |  | 0
3 | 1.0 ESCALERA PRINCIPAL : HUELLAS, CONTRAHUELLAS Y DESCANSO EN GRANITO NATURAL Y 2.0 ESCALERA ENTRADA PRINICPAL AREA EXTERIOR HUELLAS, CONTRAUELLAS EN GRANITO NATURAL
3.01 | 1.0 ESCALERA: HUELLAS, CONTRAHUELLAS Y DESCANSO EN GRANITO NATURAL, 7.0 Uds.( Huellas 1.30 x 0.37)mts, 12 Uds (1.34 x 0.37)mts, 1.0 Ud 1.30 x 0.51) mts. Descanso 1.0 Uds 2.10 x 0.90) mt 1.0 Uds 1.00 x 1.40) mt Color Negro Mate Granito Natural Brasileño. 2.0 ESCALERA: HUELLAS, CONTRAHUELLAS EN GRANITO NATURAL, (2.0 Uds. Huellas 1.70 x 0.50 mts, 2Uds Contrahuella (1.70 x 0.17)mts Color Negro Frente 6 huellas de Con doble bisel Negro Mate Granito Natural Brasileño. Incluye Suministro de Materiales y Mano de Obra. | 1 | P.A.
| Sub Total Escalera |  |  |  |  | 0
4 | PASAMANOS: 22.0 ml de Pasamanos en Acero inoxidable: Pasamanos y Parales principales en tubo red. 2'' y 2.0 uds. tubo secundario red. 1.0''
4.01 | PASAMANOS: 22.0 ml de Pasamanos en Acero inoxidable: Pasamanos y Parales principales en tubo red. 2'' y 2.0 uds. tubo secundario red. 1.0''.Incluye Suministro de Materiales y Mano de Obra. | 22 | ML
| Sub Total Pasamanos |  |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS - ELECTRICA
BAÑO
5.01 | Inodoro baño one Piece Zaya, marca ultra color blanco de ceramica, incluye asiento . Incluye suministro de materiales y mano de obra. Localización baño alcalde. | 1 | UND
5.02 | Inodoro eslongado baño con asiento marca ultra color blanco. Incluye suministro de materiales y mano de obra.Estos seran ubicados en el 1er nivel y 2do nivel. | 5 | UND
5.03 | Orinal baño tipo Volga color Blanco de ceramica marca ultra . Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.04 | Lavamanos baño de cuadrados, muebles madera jequitiba, topes de granito 1,05cm 1,00 cm 0.70 cm, llaves altas de 25 cm acero, juegos dispesadores de papel y jabón, espejos cuadrados de 28 pulgadas sin bordes. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 3 | UND
5.05 | Mueble Lavamano baño Oficina de Alcalde, madera jequitiba, tope de granito (0.60 x 0.80) mts, juegos dispensadores de papel y jabón dispensador de papel toalla, espejos cuadrados de 28 pulgadas sin bordes. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.06 | Mueble Lavamano Baño Dama, 1er. nivel, madera jequitiba, tope de granito ( 1.00 x 0.60) mts, juegos dispensadores de papel y jabón. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.07 | Mueble Lavamano Baño Caballero, 1er. nivel, madera jequitiba, tope de granito ( 0.60 x 0.50) mts, juegos dispensadores de papel y jabón. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.08 | Mueble Lavamano Baño Dama, 2do. nivel, madera jequitiba, tope de granito ( 0.70 x 0.60) mts, juegos dispensadores de papel y jabón. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.09 | Mueble Lavamano Baño Caballero, 2do. nivel, madera jequitiba, tope de granito ( 0.70 x 0.60) mts, juegos dispensadores de papel y jabón. Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 1 | UND
5.1 | Ventilacion 3Ø-SDR-41 | 5 | UND
5.11 | Desague de Piso de Acero Inoxidable 4’’ X 4’’ para desague 2” Anti Olores . Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 5 | UND
| Sub Total instalaciones sanitarias |  |  |  |  | 0
6 | CONSTRUCCIONES LIGERAS
6.01 | Muros en Pasillo de Densglass Gold, e = 20 cms. (1.50 mts x 3.50)+(2.65 x 2.60)+(1.50 x 2.60) Dos caras Ver áreas especificadas en los planos. Sala capitular | 16.04 | M2
6.02 | Plafond en Densglass Gold en techo, 4.00 unidad de 21.10 M2), = 63.30 M2. Ver áreas especificadas en los planos. Sala capitular | 63.3 | M2
6.03 | Plafond en Densglass Gold en techo I und de 12.03 mt2 Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular fondo | 12.03 | M2
6.04 | Plafond en Densglass Gold en techo pasillo, (6.20 M2), Ver áreas especificadas en los planos. | 6.2 | M2
6.05 | Plafond en Densglass Gold en techo pasillo escalera, (36.79 M2), Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular | 36.79 | M2
6.06 | Fascia en Densglass Gold en techo, (5.50 x 2.00 uds + (2.00 x 2.0 uds), cuatro juegos = 60.00 Ml. Ver áreas especificadas en los planos. localizacion Sala capitular | 60 | Ml
6.07 | Plafond en Densglass Gold en Viga Transversal Colgante 3 Uds (6.80 x 0.50 x 0.40) mts, Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular | 28.56 | M2
6.08 | Muros en Densglass Gold (Doble Cara) en pasillo, ( 1.50 x 3.50 x 0.20 mts, Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular | 5.25 | M2
6.09 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en archivo #3, ( 6.78 x 3.50 x 0.10 mts), Ver áreas especificadas en los planos. | 5.25 | M2
6.1 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en archivo #3, ( 5.55 x 1.40 x 0.10 ) +(1.10 x 1.40) mts, antepecho Ver áreas especificadas en los planos. | 9.31 | M2
6.11 | Plafond en Densglass Gold Doble Cara en cierre puerta pasillo, ( 0.30 x 3.50 x 0.10 )mts + ( 1.39 x 1.50 x 0.10 )mts, Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular | 3.135 | M2
6.12 | Plafond en Densglass Gold Viga sala estar 2do nivel, 1 Ud (5.47 x 0.50 x 0.40)mts , Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. | 7.658 | M2
6.13 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en pasillo Ventanales, ( 12.65 x 2.60 x 0.15 )mts, Ver áreas especificadas en los planos.inc. 3.0 uds huecos, (3.0 x 2.0) mts. Sala Capitular. | 32.89 | M2
6.14 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en pasillo fondo, ( 1.50 x 2.60 x 0.15 )MT, Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular. | 3.9 | M2
6.15 | Plafond en Densglass Gold Doble Cara en pasillo , ( 1.50 x 1.10 x 0.15 )mts, Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular. | 1.65 | M2
6.16 | Plafond en Denglass Gold techos una cara en Archivo y Baño Damas y Baño Caballero,( 2.60 M2 x 2.0 uds archivo 1.22 x 2.00 Baño Dama, 1.22 x 2.00 Baño Caballero), Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular. | 11 | M2 | 0 | 0
6.17 | Paneles Decorativo en Pared Fondo( 2,15 x 2.80) mts, dos cuerpos.Ver áreas especificadas en los planos. | 12.04 | M2
6.18 | Paneles Decorativo en techo ( 2.80 x 2.40 )mts.Ver áreas especificadas en los planos. Sala Capitular | 6.72 | M2
6.19 | Laminas Decorativas en Pared ( 2.80 x 2.40 )mts.Ver áreas especificadas en los planos.Sala Capitular ( en el fondo en la parte del centro). | 6.72 | M2
6.2 | Paneles Decorativo en columna 4 Und ( 0.68 x 0.56 ) ALT= 3.35M2 Cuatro Cara.Ver áreas especificadas en los planos. Sala capitular . | 33.232 | M2
6.21 | Cenefa en Densglass Gold para Mural de Diplomas en ofic.alcalde , ( 3.20 x 2.60 x 0.15 )mts, Ver áreas especificadas en los planos. | 8.32 | M2
6.22 | Muros en Densglass Gold dos cara , Entrada Oficina asistente alcalde (0.30 x 2.60)+(1.50X1) mts, e= 0.15mt | 2.28 | M2
6.23 | Plafond en Densglass Gold en techo Ofic.asist.alcalde, (6.76 M2), Ver áreas especificadas en los planos. | 6.76 | M2
6.24 | Plafond en Densglass Gold en techo Ofic. alcalde, (18.12 M2), Ver áreas especificadas en los planos. | 18.12 | M2
6.25 | Fascia en Densglass Gold , en ofic.alcalde , (18.00 x 0.60 )mts, Ver áreas especificadas en los planos. | 13 | ML
6.26 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en ofic.asist.alcalde , ( 8.60 x 2.60 x 0.15 )mts, Ver áreas especificadas en los planos. | 22.36 | M2
6.27 | Paneles Decorativo en Pared Ofic. Alcalde ( 1.50 x 2.90) mts, dos cuerpos. Ver áreas especificadas en los planos. | 4.35 | M2
6.28 | Laminas Decorativa en Pared Ofic. Alcalde ( 1.20 x 2.90) mts, dos cuerpos. Ver áreas especificadas en los planos. | 3.48 | M2
6.29 | Revestimiento de Masilla acrilica en Pared ubicación en General. | 48 | M2
6.3 | Divisiones en Densglass Gold: Recepcion, 1er. nivel. Pared Lateral Derecho (1.00 x 1.95) Mts ambos lados; Pared Fondo Cerrar Ventana ( 1.20 x 1.95 ) Mts ambos lados; Hueco Debajo de la Escalera ( 4.2 x 2.15)mts ambos lados; Cerrar Lado Puerta Oficina Vice alcaldesa ( 1.60 x 0.30) Mts;( 0.60 x 3.50 ) Mts ;ambos lados; Cerrar puerta de salida (0.20 x 2.49)0Mts y (1.06 x 0.30)Mts ambos lados. Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. | 18.154 | M2
6.31 | Revestimiento en Viga Transversal Colgante (6.70 x 0.50 x 0.40)mts 1 und en Densglass Gold, Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. | 9.38 | M2
6.32 | Revestimiento Densglass Gold en Techo ( 3.15 x 5.50) Mts ( 3.25 x 1.39) x 2 mts, debajo escalera (3.33 x 1.36) mts ,(1 .00 x 1.00) mts.Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. | 31.8888 | M2
6.33 | Paneles Decorativo en fondo incluye debajo de la escalera (4.03 ancho x diferente altura 1.50 @ 2.90 Altura)Mts y en techo ( 1.47 x 1.77 e= 0.20mts . Recepcion Incluye Materiales e Instalacion.Ver áreas especificadas en los planos. | 9.79 | M2 | 0 | 0
6.34 | Dintel en Densglass Gold dos caras en puertas cantidad 16 unidades para nivelar alturas a 2.11 metros hueco ( 0.37 x 1.00 ) mts. | 5.92 | M2
6.35 | Confeccion en Denglass Gold de columna (0.60 x 0.58) mts de 3 caras con una altura de 3.35 mts de piso a techo. Sala capitular . | 1.902 | M2 | 0 | 0
6.36 | Muros en Densglass Gold Doble Cara en pasillo sala capitular ( 0.30x3.50 )mts, dintel ( 0.39 x 1.50)mts .Localizacion sala capitular. | 1.5 | M2 | 0 | 0
| Sub Total construciones aligeradas |  |  |  |  | 0
7 | PINTURA EN GENERAL 1ER Y 2DO NIVEL
7.01 | Suministro y Colocacion de Primer en Paredes (2do nivel Interior). Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 406.1525 | M2
7.02 | Suministro y Colocacion de Pintura Acrilica Satinada en Paredes,Techo y Columnas EXTERIOR (Area Lado Frontal, Lateral Derecho, Posterior, Lateral Izquierdo) INTERIOR (todas las area de oficina , salon , baño, archivo, entrada, cocina, archivo, sala estar , recepcion. Incluye suministro de materiales y mano de obra. Ambos edificios | 1624.61 | M2
7.03 | Suministro y Colocacion de Pintura Archivo en (Paredes Exterior e Interior) 2do nivel Incluye suministro de materiales y mano de obra. | 78 | M2
7.04 | Suministro y colocacion de pintura mantenimiento en hierro | 46.95 | M2
| Sub Total Pintura en General 1ER nivel y 2DO nivel |  |  |  |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL
7.01 | PANEL LED CUAD EMP 24W CON POWER 6500K | 45 | UND
7.02 | PANEL LED CUAD EMP 12W CON POWER 6500K | 4 | UND
7.03 | PANEL LED 2X2 40W 6500K 100/277V IP20 POWER | 17 | UND
7.04 | CINTA LED 2835 WW 120LED 10MTs 8MM IP20 3000k 110 V | 80 | ML
7.05 | ESTACA LED PARA JARDIN 7W 3000K NEGRA | 2 | UND
7.06 | PANEL LED CIRC EMP 3W CON POWER 6500K IP20 | 4 | UND
7.08 | S/C. Interruptores Doble, 110 W | 6 | UND
7.09 | S/C. Panel Board (P Board) en barras de 200Amp, 240-120V, 1Ø 1- Main Breaker 200Amp/2P, | 1 | UND
7.1 | S/C. Tomacorriente Doble, 120V, | 32 | UND
7.11 | S/C. Interruptores 120V, | 32 | UND
| Sub Total instalaciones electricas general |  |  |  |  | 0
8 | SISTEMA DE CLIMATIZACION & AIRES ACONDICIONADOS:
8.01 | Suministro e instalación de Sistema de Climatizacion: 2 unidad de aire acondicionado piso techo 5ton 60,000 btu y 1.0 uds 24,000 BTU, inverter SEER 18, incluye base condensadora, cable de control + kit de tubería de cobre 1/4 ,1/2'' .marca COMFORT TIME | 1 | PA
| Sub Total Sistema de climatizacion y aires acondicionados |  |  |  |  | 0
9 | MISCELANEOS:
9.01 | Estructura Metalica y cubierta de techo en aluzinc en archivo, Inc. Insumos, materiales y accesorios. | 23 | M2
9.02 | Ceramicas de Pisos, ( 0.40 x 0.40 ) mts. Archivo #1 ; Archivo #2; Archivo #3 Incluye suministro de materiales y mano de obra ubicacion | 30 | M2
9.03 | Jardineras en Caja Escalera (4.45 x 1.30) incluye grama sintetica y gravillas blancas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. Ver áreas especificadas en los planos. | 6.23 | M2
9.04 | Estuco Valenciano gris claro en Oficina alcalde (6.0 x 3.20) incluye. Incluye suministro de materiales y mano de obra. Ver áreas especificadas en los planos. | 19.2 | M2
9.05 | Jardineras en Caja Escalera matas sintetica . Incluye suministro de materiales y mano de obra. Ver áreas especificadas en los planos. | 1 | PA
| Sub Total miscelaneos |  |  |  |  | 0
10 | CISTERNA 3,000 GLS. DE ( 3.40x1.50x2.30 CON BOMBA ELECTRICA Y TANQUE HIDRONEUMATICO
10.1 | PRELIMINAR
10.11 | Replanteo | 1 | PA
10.12 | Corte de capa vegetal | 3.726 | M3
10.13 | Bote de material | 4.8438 | M3
10.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
10.21 | Excavación | 11.73 | M3
10.22 | Relleno de reposición | 7.54 | M3
10.23 | Relleno compactado | 13.524 | M3
10.24 | Bote de Material Sobrante (e=1.30) | 36.4182 | M3
10.3 | HORMIGÓN ARMADO
10.31 | Losa de fondo e =0.20 m (Ø 3/8" @ 0.20 A.D. ) | 1.3125 | M3
10.32 | Losa superior e= 0.20 m (Ø 3/8" @ 0.25 A.D. ) | 1.32 | M3
10.4 | MUROS DE BLOQUES
10.41 | Bloques de 0.20 m con Ø 3/8" @ 0.20 m y 2 Ø 3/8" @ 0.40 m | 19.6 | M2
10.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
10.51 | Pañete pulido | 19.6 | M2
10.52 | Fraguache | 27.64 | M2
10.53 | Cantos | 6.4 | ML
10.6 | TERMINACIÓN DE PISO
10.61 | Zabaleta en pisos | 9.8 | ML
10.7 | TERMINACIÓN DE TECHO
10.71 | Fino en losa superior | 6.58 | M2
10.8 | VARIOS GENERALES
10.81 | Tapa de cisterna (galvanizada) | 1 | UND
10.82 | Bomba p/cisterna 1 1/2 Hp | 1 | UND
10.83 | Tanque Hidroneumático de 42 Gls. ( Presurizado en Fibra) | 1 | UND
10.84 | Suministro y colocación de tuberías y piezas | 1 | PA
| Sub Total cisterna |  |  |  |  | 0
OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | #REF!
11 | CASETA SOBRE CISTERNA
11 | PRELIMINARES
11.01 | Replanteo | 1 | PA | 0 | 0
12 | HORMIGÓN ARMADO
12 | Losas y vuelos ( h=0.12 m ) | 0.27 | M3
12.01 | Viga VA (0.15 x 0.20 )mts | 0.05 | M3
12.02 | Viga VA1 (0.15 x 0.32 )mts | 0.09 | M3
12.03 | Viga VA (0.15 x 0.26 )mts (laterales) | 0.06 | M3
13 | MUROS DE BLOQUES
13.01 | Bloques de muros 6" con Ø 3/8" @ 0.60 m y 2 Ø 3/8" @ 0.40 m S.N.P. | 13.6 | M2
14 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
14.01 | Pañete en muros interiores | 13.6 | M2
14.02 | Pañete en muros exteriores | 13.6 | M2
14.03 | Pañete en superficie de hormigón | 4.8 | M2
14.04 | Fraguache en superficie de hormigón | 4.8196 | M2
14.05 | Cantos en general | 11.38 | ML
15 | TERMINACIÓN DE PISO
15.01 | Piso de hormigón frotado | 3.6 | M2
16 | TERMINACIÓN DE TECHO
16.01 | Fino en techo inclinado | 3.6 | M2
16.02 | Impermeabilizante ( e= 3.0 mm ) | 3.6 | M2
16.03 | Antepecho de block h= 0.20 | 4.12 | ML
16.04 | Zabaleta | 1.8 | ML
17 | PINTURA
17.01 | Pintura de base ( 1 mano ) ( Económica ) | 8.4 | M2
17.02 | Pintura Acrílica en interior | 8.4 | M2
17.03 | Pintura Acrílica en exterior | 10.5744 | M2
18 | VARIOS GENERALES
18.01 | Puerta de rejas de hierro ( Barra C, 1/2" ) | 1.89 | M2
19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
19.01 | S/C Panel de Bomba de 1.5 HP (PB- TLM-2/4C ), de circuitos formado por: 1- Bkrs. 20A/2P | 1 | UND
| Sub Total obras complementarias |  |  |  |  | 0
| PARTIDAS EN GENERAL |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS ( 18% DE 10%) |  |  | 18% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  |  | 4% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVO |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 5% |  | 0
| FOPETCONS (LEY- 686 ) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| SUPERVICION |  |  | 5% |  | 0
| IMPREVISTO |  |  | 5% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTA:
1 | Los volúmenes del siguiente presupuesto fueron suministrados por el Departamento de Planeamiento Urbano y deben ser validadas en obra al momento de la cubicación.
2 | Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas, previamente conciliadas con el Ayuntamiento y/o presentación de facturas.
3 | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.
4 | El Gasto directo de SEGURO Y FIANZA, CODIA, FOPETCONS serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto máximo el presentado en el presupuesto.
5 | Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra )* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.
6 | Todos los botes y partidas que ameriten, deben de considerar el acarreo interno de la obra.
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| APROBADO POR: |  | AUTORIZADO POR:
[8 empty] | Revision | Base
[8 empty] | #REF! | 16282330.54
[8 empty] | Diferencia | #REF!
1955649.11